[image: image2.png]oL ERERRIEERAS

ooooooooooooooooo GUANGDONG SHUORUI TECHNOLOGY CO., LTD





TD5000A（MS）手持式粉尘检测仪

[image: image1.png]



产品详情
TD5000A(MS)手持式粉尘检测仪（手持式粉尘检测仪）适用范围：

矿山冶金、化工制造、疾控中心、卫生监督、安监局、环监站、在线监 测、突发应急检测、科学研究、现场粉尘浓度测定、滤料性能试验等方面快速测试、排气口粉尘浓度监测、食品生产车间等

TD5000A(MS)手持式粉尘检测仪产品特点：

依据 90 ° 、前置、双散射等光散射及投射原理，采用专业光学散射粒子测试技术，同时与智能仪表相结合，不仅可以满足多种测试要求，同时具有测量快速准确、灵敏度高、性能稳定，且直读显示、体积小、重量轻、携带方便。液晶显示，具备存储功能，可查询历史数据。
TD5000A(MS)手持式粉尘检测仪（手持式粉尘检测仪）技术参数：

测量方式：扩散式

测量原理：光散射及投射原理

测定对象：环境各类浮游粉尘、生产工业性粉尘、TSP
显示参数：TSP总尘，温度 
测定范围：0.001-100mg/m3、0.001-500mg/m3、0.001-1000mg/m3、0.001-3000mg/m3、0.001-5000mg/m3、0.001-50000mg/m3（其他量程也可定制）

测量精度：0.001mg/m3

测定时间：1s

测量误差： ±5%

通信接口：RS232/485(选配）可选配打印功能
环境温度：0-60℃（标准配置），选配高温探针可达 300℃

仪器结构：分体式、手持式
设备尺寸：TD5000A(MS)手持表 98X205X31mm；传感器 D24x360 mm

总重量：0.82kg

电源 蓄电池式：Nicd×8 可连续使用 5-6 小时，附 220-12V 充电器

内置粉尘测定仪测量系统软件，厂家提供软件著作权证书;

防护等级:IP67
防爆标志：粉尘、气体双防爆:Ex ib IIC T6 Gb/Ex ib IIIC T80℃ Db ，取得防爆证书,符合现行国家标准:GB/T 3836.1-2021，GB/T 3836.4-2021，GB/T 4208-2017
取得 SIL3 国家安全等级认证

符合EN IEC 61326-1:2021标准，取得CE认证

TD5000A(MS)手持式粉尘检测仪售后保障：终身维护 

TD5000A(MS)手持式粉尘检测仪运费说明：供方承担运费 

[image: image2.png]