[image: image2.png]oL ERERRIEERAS

ooooooooooooooooo GUANGDONG SHUORUI TECHNOLOGY CO., LTD





SR-2000S型高频红外碳硫分析仪

[image: image1.jpg]SR-20005

00000%

0. 0000 0%
el
bt )

B2, re

LFT Switoy

e

T3R5

Pﬁ‘;ﬂfﬁﬁﬁﬁz\a & @y

ATOMaTe QEANG
Shuory; Technology Co, Ltg

Guangdong




一．主要用途

●主要用在：新能源、冶金、机械、矿山、商检、核工业、煤炭、汽车、船舶、航空、食品、航天、建材、高校、地质、石化等；能快速测定钢铁、新能源材料、硅钙合金、稀土金属、铁合金、磁性材料、有色金属、碳化物、陶瓷、无机物、石墨、耐火材料、铁矿、催化剂、炉渣、水泥、煤、焦炭、岩石、石灰、石油、化工及其它材料中碳、硫两元素的质量分数。
二、仪器技术参数

●测量范围：碳ω（C）0.00001%～99.999999%

硫ω（S）0.00001%～99.999999%

●灵敏度：0.01ppm

●分析时间：25～60秒可调 一般35秒

●分析误差：符合GB/T 20123-2006/ ISO15350-2000标准

同时满足JJG395-97标准

●振荡频率：20MHz
●燃烧功率： 2.5KVA—7.5KVA（自动调整）。

●工作环境：室温10℃～30℃、相对湿度75%

●电    压：AC220V±5%、频率50HZ±2%
●外观尺寸：560*600*830mm

●设备重量：约70KG
三、仪器主要特点

1、红外检测系统

●电路设计：整机采用模块化设计，电子线路高度集成，稳定可靠；同时采用多级隔离，彻底解决高频干扰。

●采样：采用美国Analog DCvices公司的32位采样芯片，速度快、精度高。

●通讯：采用USB数据交换新技术，大大提高通讯速度。
●电源：采用高品质的线性一体化军工级模块电源，输出稳定，无故障。

●光源：特制新型铂金红外线光源，效率高，光谱特性稳定。

●分析池：镀金碳硫分析池及高精度热释电红外探测器，池电压信号自动稳定跟踪，确保数据稳定。
●电机：专用航空电机，热稳定性好，连续使用寿命长。

2、高频燃烧系统

●高频电路：采用自激式定向耦合器取功率反馈，保证输出功率一致，使样品充分燃烧，稳定性好。

●高频大功率电路设计：采用7.5kvA高频功率管（实际使用功率大于  2.5kvA,可不加样品空烧），减轻高频燃烧系统的负载，提高使用寿命。  

●军工产品：陶瓷大功率电子管和陶瓷真空电容（100A）。

●高频控制电路：自动检测电磁阀、升降气缸及高频炉的工作状况。

●自动过时/过流报警：保护高频炉在正常状态工作。

●分析气流量采用高精度流量计控制，分析结果更加稳定可靠。

●高频炉设有超微孔“不堵”型金属过滤器，确保粉尘与气体完全分离。
●气压式炉头自动清扫装置，清扫更干净、彻底，减少了粉尘对分析结果的影响。

3、随机软件

●WINDOWS XP中文彩面，界面清晰，操作简便。

●独立的红外分析软件，功能齐全，具有通道选择、数据统计、断点修正、结果校正、系统检测、系统诊断等四十多项功能。

●分析过程动态数据积分，每秒32次采样，A/D转换频率150Hz-200Hz提高了分析的灵敏度和准确度。

●信号全程跟踪，自动调节。

●线性表内的线性数据高、中、低可以校正。
●动态显示分析过程的各项实时数据和碳、硫释放曲线。
●20个分析通道可供选择（碳、硫各10个通道），且可任意搭配，选择范围宽。

●100条碳、硫释放曲线（各50条），随时储存，随时进行碳、硫释放曲线比较。

●全量程线性化定标技术，单点及多点校正，可以建立一次、二次、三次以及多次线性校正方程式，提高了系统线性度及分析数据的正确性。

●可同数据中心或炉前报数实现连接通讯。
●可与任何品牌的电脑通信

●多种打印输出模式

●可与任何品牌的电子天平通信
四、主要配置：

	序号
	名   称
	规格型号
	数量
	单位
	备 注

	1
	红外主机
	SR-2000S
	1
	台
	

	2
	计 算 机
	联想THINK主流配置
	1
	台
	可选配

	3
	打 印 机
	激光打印机
	1
	台
	

	4
	电子天平
	奥豪斯（万分之一）
	1
	台
	

	5
	随机备件
	见下表
	1
	套
	


五、随机备件：

	名    称
	规   格
	单 位
	数 量
	备  注

	氧 气 减 压 器
	YQY-6
	只
	1
	

	瓷    坩    埚
	1000只/箱
	箱
	1
	

	钨          粒
	1000克/瓶
	瓶
	1
	

	纯          铁
	100克/瓶
	瓶
	1
	

	石  英  埚  托
	
	只
	2
	

	排    灰    管
	
	米
	1.2
	

	硅    胶    圈
	Ø40×27×7
	只
	1
	

	O     型    圈
	Ø37×3.1
	只
	2
	

	O     型    圈
	Ø16×2.5
	只
	2
	

	PVC        管
	Ø4×6
	米
	10
	

	按  键  开  关
	自锁
	只
	1
	

	按  键  开  关
	不自锁
	只
	1
	

	船  型  开  关
	双排
	只
	1
	

	保    险    丝
	2A
	只
	2
	

	瓷  保  险  丝
	20A
	只
	2
	

	除    尘    管
	
	只
	1
	

	石    英    管
	
	只
	2
	

	样    品    勺
	
	组
	1
	不锈钢制

	镊          子
	
	把
	1
	

	钢    丝    刷
	
	只
	1
	

	漆          刷
	
	只
	1
	

	不 锈 钢 圆 刷
	
	只
	3
	

	真 空 硅 脂 油
	
	瓶
	1
	

	高效变色干燥剂
	
	盒
	1
	

	打    印    纸
	A4
	本
	1
	

	螺    丝    刀
	短把
	只
	1
	

	多 功 能 插 座
	
	只
	1
	


[image: image2.png]

