过滤器完整性测试仪 SR-GLQ-02A

该产品满足2025年颁布的《药典》要求,

实现仪器权限管理、审计追踪、电子签名。

并可以选配独家研发的数据库专家管理系统。

一、产品特点

高智能化：测试流程全自动控制，无需人工干预；

高可靠性：检测精度高，重现性好；

高人性化：中文操作环境，触摸屏输入，操作界面友好；

多功能化：可用于测试单芯滤器、多芯滤器，多种测试功能；

高集成化：仪器采用便携设计，体积小，使用轻便；

高科技化：采用ARM11控制器，Windows CE 6.0系统；

高实用化：数据存储、实时打印检测结果，符合GMP的要求。

二、应用范围

圆片滤膜（Disc membrane）：Φ25mm至Φ300mm的各种滤膜

标准折叠式滤芯 (Standard cartridge)：2.5″至40″，1芯至9芯

囊式滤芯 (Capsule)

小型滤芯 (Mini cartridge)

空气过滤器的检测   2.5″至40″

其他参数滤芯

- 性能参数

| 电源/功率 | 170-240V AC, 50/60Hz；100W |
| --- | --- |
| 最大操作压力 | 6000 mbar |
| 最低进气压力 | 200 mbar |
| 外型尺寸 | 240(宽) x320（深）x 260(高) |
| 测试范围 | 测试压力：300-5900mbar |
| 测试精度 | 灵敏度：± 1.0 mbar ； 气泡点：±60 mbar ； |
| 操作条件 | 环境温度：0℃ ~ +50℃；相对湿度：10-80% |
| 测试耗时 | 基本泡点测试：2 min±2min； 扩散流测试7±2min；水浸入流量测试7±2min；系统气密性：3±1min； |
| 打印功能 | 中文打印，打印测试条件、测试结果、测试曲线； |
| 历史记录功能 | 32G存储空间，保存数据100万条 |
| 显示屏 | 尺寸：5.7寸；256色；触摸屏 |
| 语言选项 | 中文 |