手套完整性测试仪  SR-ST-03A

该产品满足2025年颁布的《药典》要求,

实现仪器权限管理。

并可以选配自主研发的数据库专家管理系统。

一、产品介绍

SR-ST-03A型手套完整性测试仪是用于测试隔离器/RABS系统袖套/手套或一体式手套完整性的专用仪器。测试仪包括一个便于操作者使用的控制面板，一个控制系统，以及一个可与隔离器操作口相配套的一个测试端口。测试仪能够在正压模式下工作。测试结果以单位时间内压降值显示。操作者依据厂家提供的参考数值确定检测手套的完整性。

二、技术参数

充气压力：100～7000Pa

测试时间：1～8min

压力显示分辩率：0.1Pa

仪器重量：10kg

主机外形尺寸：530mm（长）×235mm（宽）×330mm（高）

测试端口规格：Ф255mm（其余规格可订做）

打印功能：针式微型打印机

存储数据：10000组

电源：220V，50Hz

功率：200W

三、主要特点

1. 依据ISO14644-7标准而研发；

2. 机箱易于清洁，适合于洁净区内使用；

3. 倾斜的控制面板，便于观察和操作；

4. 测试气体为空气；

5. 提供结果打印功能，便于保存记录；

6. 采用触摸屏进行控制，拥有友好的人机交互界面；

7. 可于隔离器使用前或使用后对袖套-手套进行泄露测试；

8. 便携式结构设计，方便使用。

四、应用领域

用于测试隔离器/RABS 系统袖套/手套或一体式手套完整性

五、选型与配置

在线款：卡盘（法兰)定制，2000元/套；

离线在线一体: 卡盘（法兰）定制，2000元/套。