[image: image2.png]oL ERERRIEERAS

ooooooooooooooooo GUANGDONG SHUORUI TECHNOLOGY CO., LTD





智能化全自动触摸屏控制氧指数测定仪

品牌：铄瑞科技     型号：SR-JF-5

[image: image1.jpg]



产品功能特点                                        
全彩触摸屏控制，只需在触屏上设定氧浓度值，程序便会自动调节到氧浓度平衡并发出嘀的声音提示，免去了人工调节氧浓度的麻烦；
采用步进比例阀大大提高了流量的控制精度，采用闭环控制，测试当中氧浓度漂移程序自动调节回到目标值，避免了传统氧指数测定仪不能在测试当中调节氧浓度的弊端，大大提高了测试精度。
相关技术参数                                        

采用进口氧传感器，数字显示氧气浓度无需计算，精度更高更准确，范围0— 100%  

数字分辨率：±0.1% 

测量精度：0.1级 

触摸屏设置程序自动调节氧浓度
一键校准精度
一键配比浓度
氧浓度稳定自动提示报警声
带有计时功能
可存储实验数据
可查询历史数据
可清除历史数据
可选择是否燃烧50mm
气源故障提示
氧传感器故障提示
氧气氮气错接提示
氧传感器老化提示
标准氧浓度输入
可设定燃烧筒直径(两种常用规格可选) 
流量调节范围：0-20L/min（0-1200L/h） 

石英玻璃筒：两种规格任选其一（内径≥75㎜ 或内径≥85㎜）
燃烧筒内气体流速：40mm±2mm/s  

整机外形尺寸： 650mm×400×830mm
试验环境：环境温度：室温～40℃；， 相对湿度：≤70%；
输入压力：0.25-0.3MPa

工作压力：氮气0.15-0.20Mpa   氧气0.15-0.20Mpa
试样夹可用于软质和硬质塑料、各类建筑材料、纺织品、防火门等  

丙烷（丁烷）点火系统，点火嘴为一根金属管制成，尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴，可自由弯曲。能插入燃烧筒内点燃试样，火焰长度： 16±4mm ， 大小5mm-60mm可自由调节，
气体：工业用氮气、氧气，纯度＞99%；（注：气源和链接头用户自备）

Tips:氧指数测定仪试验时需用不小于98%的工业级氧气/氮气各一瓶作为气源，由于以上气体为高危运输品，无法作为氧指数测定仪的配件提供，只能在用户当地气站购买。（为保证气体的纯度请在当地正规气站进行购买）
电源要求：AC220（+10% ）V、50HZ 

最大使用功率：150W
自撑材料试样夹：能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样

非自撑材料试样夹：能将试样的两个垂直边同时固定在框架上( 选配/应用于纺织品等柔软不可自撑材料)
适用标准                                            
设计标准：GB/T 2406.2-2009《塑料用氧指数法测定燃烧行为》
GB/T5454-1997《纺织品燃烧性能测定一氧指数测定法》

GB/T 10707-2008《橡胶燃烧性能的测定氧指数法》

装箱清单：

主机 1台

燃烧桶1套

点火器1套

尖头试样夹1件

软管2根

玻璃珠1袋

电源线1根

合格证1份

说明书1份

 联系人：陈经理15814199301（微信同号）

[image: image2.png]